## 서비스이행기준에 따른 이행실적(상반기)
시민서비스헌장 서비스이행기준에 따른 관리지표(안) | [7 empty] | 2019 상반기 이행실적
연번 | 소관부서 | 분야별 | 이행분야 | 이행기준 | 관리지표 | 이행실적 | 비고 | 이행실적 | 주요내용
1 | 상가운영처 | 지하도상가 | 서비스환경 | 지하도상가를 이용하는 시민들에게 쾌적한 환경을 제공하겠습니다. | 전문기관 의뢰 실내 공기질 측정 | 공기질측정실적 | 1회/연 (결과 포함) | ㅇ 연1회 측정(.5~6월) ㅇ 측정결과 기준준수 (1항목 제외) | ㅇ 측정개요 - 22개 지하도상가 47지점 - 유지기준 4항목(CO, CO2, PM10, HCHO) - 권고기준 3항목(NO2, TVOC, Rn) - 전문업체에 용역 의뢰하여 측정 ㅇ 측정결과 - 유지기준 4항목 전부 기준준수 - 권고기준 2항목 기준준수(TVOC 일부 초과) - TVOC 측정지점 47개중 7개 지점 초과 * 초과상가(회현, 명동역, 영등포시장, 강남역, 터미널) ㅇ 결과후 조치 - TVOC 일부 초과 지역 환기 강화 실시 ㅇ 개선노력 - 공조기 필터 성능 개선 및 공조덕트 청소(~12월, 영등포로터리)
2 | 상가운영처 | 지하도상가 | 서비스환경 | 지하도상가를 이용하는 시민들에게 쾌적한 환경을 제공하겠습니다. | 화장실 관리상태점검 | 청소실적 | 2회/일 | ㅇ 상가운영처-5234(2019.04.09) 2019년 서비스품질 모니터링 시행계획 - 모니터링 1회 ㅇ 일일점검표 통한 2회/일 관리상태 점검 ㅇ 기타 불법촬영 카메라 단속 등 자체 현장별 점검 | ㅇ 화장실 관리(청소) 기준 - 출입구상태(입간판, 캐노피, 계단) - 보도상태(바닥, 기둥, 벽면, 천정 등) - 화장실상태(대소변기, 세면기, 재떨이, 휴지통 등) - 쓰레기 중간집해 - 기타 종합 평가 ㅇ 화장실 품질 향상 등을 위한 노력 - 자체 내부 평가 관리 - 2019년 외부 모니터링 요원을 통한 서비스평가 중 - 현재 1차 모니터링까지 시행 및 결과보고 (완료)
3 | 상가운영처 | 지하도상가 | 서비스환경 | 지하도상가를 안전하게 관리하겠습니다. | 주요 시설물 안전 점검 및 유지보수 | 안전점검실적 | 수시/연 | ㅇ 5개분야(구조물, 전기, 가스, 소방, 승강기) 법정점검 실시 ㅇ 내외부 전문가 및 타부서 점검 및 시기별 안전점검 실시 ㅇ 5개분야(건축, 전기, 소방, 승강기, 냉난방) 유지관리 실시 | ㅇ 안전점검(5개분야) - 구조물, 전기, 소방, 가스, 승강기 법정점검 진행중 - 국가안전대진단 실시 - 현장 일상점검 지속 실시(월별 안전점검의 날) - 동절기 화재안전점검 및 설명절대비 안전점검 - 수방시설 및 수해취약지역 일제점검 ㅇ 점검후 지적사항 현장 조치 및 조치계획 수립 ㅇ 유지보수(5개분야) - 건축, 전기, 소방, 승강기, 냉난방 유지관리 용역 진행 중
4 | 상가운영처 | 지하도상가 | 서비스과정 | 시민의 문의사항에 대해 신속하게 대응하고, 정확한 안내를 제공하기 위해 최선을 다하겠습니다. | 민원응대 관련 CS, 청렴교육 정기적 실시 | 교육실적 | 1회/월 | ㅇ월 1회 CS 자체교육 실시 | ㅇ 교육개요 - 지하도상가 이용시민의 문의사항에 신속하게 대응하고, 공직자로서 가져야 할 직무태도를 함양하여 고객만족도 제고 ㅇ 주요내용 - 공직기강, 청렴 및 행동강령 준수 - 감사실 지적사항 공유 - 전화 친절응대(맞춤형 전화응대 매뉴얼 숙지) - 상가 시설 안전점검 당부
5 | 상가운영처 | 지하도상가 | 서비스결과 | 유휴공간을 활용한 다양한 문화공간과 프로그램을 개발하여 시민친화적 지하공간을 구현하겠습니다. | 을지로상가 등 상가활성화를 위한 문화 행사 실시 | 행사운영실적 | 1회이상/연 | 을지로 아뜨리애 갤러리 운영 - 시민작가 열린전시 - 기관전시 - 신진작가 기획전시 | ㅇ 시민전시 : 6개팀 전시완료(2019.2.11~5.3) - 개인~동아리 등이 참여해 회화, 사진 등의 다양한 장르 전시 - 일반 시민 누구나 참여 가능한 열린 전시(무료대관) *시민작가 모집 (2018.11.19~12.4) ㅇ 기관전시 : 1회 (2019.5.8~5.14) ㅇ 기획전시 : 1회 (2019.5.20.~7.5) *하반기 4회 예정 - ‘내가 그린 세계, 네가 꾸는 꿈’展 *신진작가 2명 참여, 일러스트 및 회화작품 30여점 전시 - 수준 높은 전시를 통해 문화예술향유 기회 마련 - 신진(청년)작가의 공공미술 참여 기회 제공 및 일거리 창출
6 | 상가운영처 | 서울글로벌센터 | 서비스환경 | 서울글로벌센터를 이용하는 시민들에게 편리하고 쾌적한 환경을 제공하겠습니다. | 화장실 관리상태 점검 | 청소실적 | 2회/일 | ㅇ일 2회(오전∙오후) 화장실 관리상태 점검 ㅇ월1회 불법촬영장비 설치여부 점검 (장비이용 등) | ㅇ 화장실 관리(청소) 상태 점검 - 화장실 청소용품(세정제, 휴지) 보충상태 - 화장실 청결 상태(변기류, 세면대 거울, 화장실 타일 등) - 쓰레기 중간집해 - 각층 화장실 불법촬영장비 매일 육안 점검 - 기타 불법촬영장비 설치여부 점검(장비이용 자체점검 및 서울시 여성안심보안관 정기점검 병행)
7 | 상가운영처 | 서울글로벌센터 | 서비스환경 | 서울글로벌센터를 안전하게 관리하겠습니다. | 보안 및 소방시설물 관리상태 등 순찰점검 | 순찰실적 | 6회/일 | ㅇ일 6회 보안 및 소방시설물 관리상태 순찰점검 | ㅇ 보안순찰점검 실시(일 4회) - 전층 방화, 보안, 외곽 순찰, 퇴실 및 주차장 출차 확인 ㅇ 소방시설물점검 실시(일 2회) - 소화기, 소화전, 스프링쿨러, 감지기 등 외관점검 - 소방펌프, 수신기, 프리액션밸브실 외관점검
8 | 상가운영처 | 서울글로벌센터 | 서비스과정 | 시민의 문의사항에 대해 신속하고 수월한 안내를 제공하기 위해 최선을 다하겠습니다. | 민원,전화 응대교육 실시 | 교육실적 | 1회/월 | ㅇ월 1회 CS 자체교육 실시 - 매월 교육 실시(상반기 6번) | ㅇ 교육개요 - 빌딩 이용시민의 문의사항에 신속하고 정확하게 안내하여 고객만족도 제고를 하기 위함 ㅇ 주요내용 - 감사지적 및 민원사례를 토대로 한 CS교육 - 정위치 근무 및 정중한 언어와 친절한 태도로 응대 - 근무복 단정 및 청결 유지
9 | 상가운영처 | 서울글로벌센터 | 서비스결과 | 서울글로벌센터 내․외곽 안내 사인물을 정비하여 서비스 편익을 향상시키겠습니다. | 사인물 정비 실시 | 정비실적 | 1회 이상/연 | ㅇ입주기관 사인물 정비 - 상반기 3회 정비 | ㅇ 추진실적 - 입주기관 퇴거에 의한 사인물 정비(1회) - 입주기관 명칭 변경에 의한 사인물 정비(2회) ㅇ 사인물 시인성 향상을 위한 노력 - 훼손 사인물 발견 즉시 정비 - 시인성 향상을 위해 전문업체 디자인 의뢰
10 | 상가운영처 | 서울글로벌센터 | 서비스결과 | 국제회의장을 편리하게 사용할 수 있도록 관리하겠습니다 | 홍보물 제작, 비치 이용만족조사 실시 | 만족도 조사 실적 | 1회/분기 (결과포함) | ㅇ분기별 1회 홍보우편 발송 및 만족도 조사 실시 - 홍보우편 1분기 70개, 2분기 70개 발송 ㅇ 만족도 조사결과 - 접근성 및 회의실 청결도, 음향장비 등에 대한 높은 만족 | ㅇ국제회의장 리플렛 제작 및 비치 ㅇ분기별 1회 홍보우편 발송(신규 이용고객) - 회의장 홍보우편(리플렛) 및 안내문 발송 ㅇ분기별 1회 이용만족도 조사(기 이용고객)
11 | 추모시설운영처 | 시립추모시설(시립승화원) | 서비스환경 | 화장예약시스템 운영으로 시민들에게 편의성을 제공하겠습니다 | 온라인예약시스템을 활용한 예약접수 | 예약실적 | 100% | ㅇ 온라인예약시스템을 활용한 예약접수 100% 달성 | 온라인예약시스템을 활용한 예약접수 100%
12 | 추모시설운영처 | 시립추모시설(시립승화원) | 서비스환경 | 추모시설을 이용하는 시민들에게 쾌적한 환경을 제공하겠습니다. | 화장실 관리상태 점검 | 청소실적 | 4회/일 | ㅇ 일 4회 이상 주기적으로 화장실 청소 실시 | ㅇ환경측면 : 화장실 점검 일6회 이외에도 시민들이 많이 방문하는 시간대(10~14시) 화장실 수시 점검 ㅇ서비스측면 : CS교육 실시(화장실 청소 전,중,후 인사말 및 민원대응 교육)
13 | 추모시설운영처 | 시립추모시설(시립승화원) | 서비스과정 | 응급상황 발생 시 신속하게 대응하기 위하여 노력하겠습니다. | 화장실 도움벨 운영 | 보유실적 | 女 화장실 전체 칸수 대비 | ㅇ 승화원 여성 화장실 전체 칸수(29칸) 도움벨 운영 중 | ㅇ도움벨 29개 설치 완료 및 운영
14 | 추모시설운영처 | 시립추모시설(시립승화원) | 서비스결과 | 시민의 지속적인 자연장 수요를 충족하기 위해 노력하겠습니다. | 자연장지 이용활성화 | 이용실적 | 일평균 6.2위 | ㅇ 일평균 4.8위 안치 | ㅇ수목형, 정원형, 언덕형, 암석원 등 다양한 형태의 자연장 운영
15 | 추모시설운영처 | 시립추모시설(시립승화원) | 서비스결과 | 다양한 행사 및 서비스를 통해 시민의 화장시설 친근화를 위해 노력하겠습니다. | 추모힐링투어 활성화 | 운영실적 | 연 69회 견학실시 | ㅇ 31회 실시 | ㅇ시민 누구나 참여가능하며, 학교, 기업, 노인복지관 등의 단체 현장 프로그램으로도 활용되고 있음 ㅇ생명존중, 웰다잉, 유명인사 묘역을 활용한 역사 교육 등의 프로그램 제공
16 | 추모시설운영처 | 시립추모시설(추모공원) | 서비스환경 | 화장예약시스템 운영으로 시민들에게 편의성을 제공하겠습니다 | 온라인예약시스템을 활용한 예약접수 | 예약실적 | 100% | ㅇ 온라인예약시스템을 활용한 예약접수 100% 달성 | ㅇ온라인예약시스템을 활용한 예약접수 100%
17 | 추모시설운영처 | 시립추모시설(추모공원) | 서비스환경 | 추모시설을 이용하는 시민들에게 쾌적한 환경을 제공하겠습니다. | 화장실 관리상태 점검 | 청소실적 | 4회/일 | ㅇ 일 4회 이상 주기적으로 화장실 청소 실시 | ㅇ환경측면 : 화장실 점검 일6회 이외에도 시민들이 많이 방문하는 시간대(10~14시) 화장실 수시 점검 ㅇ서비스측면 : CS교육 실시(화장실 청소 전,중,후 인사말 및 민원대응 교육)
18 | 추모시설운영처 | 시립추모시설(추모공원) | 서비스과정 | 응급상황 발생 시 신속하게 대응하기 위하여 노력하겠습니다. | 화장실 도움벨 운영 | 보유실적 | 女 화장실 전체 칸수 대비 | ㅇ 추모공원 여자 화장실 전체 도움벨 설치 완료 및 운영 | ㅇ여자 화장실 모든 칸 도움벨 설치 완료
19 | 추모시설운영처 | 시립추모시설(추모공원) | 서비스결과 | 시민의 지속적인 자연장 수요를 충족하기 위해 노력하겠습니다. | 자연장지 이용활성화 | 이용실적 | 일평균 6.2위 | ㅇ 일평균 4.8위 안치 | ㅇ수목형, 정원형, 언덕형, 암석원 등 다양한 형태의 자연장 운영
20 | 추모시설운영처 | 시립추모시설(추모공원) | 서비스결과 | 다양한 행사 및 서비스를 통해 시민의 화장시설 친근화를 위해 노력하겠습니다. | 추모힐링투어 활성화 | 운영실적 | 연 69회 견학실시 | ㅇ 31회 실시 | ㅇ시민 누구나 참여가능하며, 학교, 기업, 노인복지관 등의 단체 현장 프로그램으로도 활용되고 있음 ㅇ생명존중, 웰다잉, 유명인사 묘역을 활용한 역사 교육 등의 프로그램 제공
21 | 장애인콜택시운영처 | 장애인콜택시 | 서비스환경 | 장애인콜택시 이용시민의 편의성 향상을 위해 노력하겠습니다. | 전화/문자 등을 활용한 콜접수 | 콜접수실적 |  | ㅇ '19.6월 기준(누적 일평균) : 733,282건 | ㅇ 전년대비('18.6월 기준 - 734,945), 0.2% 감소 사유 : 주 52시간 도입에 따른 운행 대수 감소
22 | 장애인콜택시운영처 | 장애인콜택시 | 서비스환경 | 장애인콜택시 이용시민의 편의성 향상을 위해 노력하겠습니다. | 장애인편의시설 정보제공 서비스 구축 | 서비스 구축 및 정보제공 건수 |  | ㅇ베리어프리 앱 서비스 누적 정보제공 건수 7586건(19.6.30.기준) | 가> 출발지 또는 목적지 정보(반경 5km) / 명칭 또는 카테고리별 검색 기능 / 지도 보기 나> 목적지 도착 예상시간 및 운행실거리 정보
23 | 장애인콜택시운영처 | 장애인콜택시 | 서비스과정 | 시민의 문의사항에 신속하고 정확한 안내를 제공하기 위해 최선을 다하겠습니다. | 장애인콜택시 콜센터 직원 CS교육 실시 | 교육실적 모니터링 실적 | 모니터링 및 CS교육 실시 | ㅇ 상담원 CS 전문위탁교육 시행 ㅇ 운전원 장애체험 교육 실시(외부전문기관) | ㅇ 상담원 외부위탁교육 실시 - 일시 : '19.4.22~23/ 7.1~2 (총 4회실시) - 내용 : cs 및 인권 교육 ㅇ 장애인콜택시 장애체험 교육 실시 - 일시 : '19.6월 중 총 4회 실시 - 교육내용 : 장애인식개선, 시각, 일상생활 체험 등
24 | 장애인콜택시운영처 | 장애인콜택시 | 서비스결과 | 시민의 대기시간 최소화하고, 차량가동률을 제고하여 이용에 편익을 도모하겠습니다. | 차량운행률 향상 | 차량운행률 |  | ㅇ '19.6월(일평균) : 85.7% | ㅇ '19.6월 기준 : 일평균 85.7%, 평일평균 : 102.8% 토∙일∙공휴일 평균 : 56.1% (보유차량 버스 포함, 운행률 산정시 택시 제외)
25 | 장애인콜택시운영처 | 장애인콜택시 | 서비스결과 | 장애인콜택시에 대한 신뢰성 및 공익성을 강화하기 위하여 노력하겠습니다. | 시민소통 참여형 행사운영 | 운영실적 | 시티투어, 장애인의날 무료운행 등 | ㅇ 2019년 장애인의 날 무료운행 ㅇ 2019년 장애인콜택시 시티투어 운영 | ㅇ 2019년 장애인의 날 무료운행 - 일시 : '19.4.20(토) 00:00~24:00 - 실적 : '19년도 토요일 평균 접수건수 대비 17% 증가 ㅇ 2019년 장애인콜택시 시티투어 운영 - 일시 : '19.5.7~8,15~16 총 4회 진행 - 내용 : 장애인콜택시 이용시민과 함께 하는 시민참여형 행사
26 | 서울월드컵경기장운영처 | 체육시설(월드컵경기장) | 서비스환경 | 시민들이 쾌적하게 이용할 수 있는 체육시설을 만들겠습니다. | 화장실 관리상태 점검 | 청소실적 | 2회/일 | ㅇ 1일 2회 화장실 점검 | ㅇ 청소점검 체크리스트를 통한 화장실 관리 - 미화직원 청소 후 청소점검 체크리스트 작성 - 관리자 1일 2회 (오전·오후) 확인 및 점검
27 | 서울월드컵경기장운영처 | 체육시설(월드컵경기장) | 서비스과정 | 시민에게 친절한 서비스를 제공하겠습니다. | 직원 CS교육 실시 | 교육실적 | 1회/월 | ㅇ 월별 1회 CS교육(총 6회) 시행 | ㅇ 월별 CS데이마다 CS 교육 실시 - 1월 : 사업장 접점분류 및 이용시민 분석 후 교육 - 2월 : 2018년 VOC 분석결과 공유 및 개선교육 - 3월 : 시민서비스헌장 개정내용 확인 및 실천교육 - 4월 : 전화응대태도 교육 - 5월 : 민원처리기한 준수 및 적정처리 교육 - 6월 : 찾아가는 CS교육 이후 조치사항 점검 및 교육
28 | 서울월드컵경기장운영처 | 체육시설(월드컵경기장) | 서비스과정 | 시민의 문의사항에 신속·정확하게 응대할 수 있도록 최선을 다하겠습니다. | 홈페이지 내 정보제공 | 제공실적 | 행사일정 등 게시 실적 | ㅇ 주요정보 홈페이지 상시 업데이트 | ㅇ 주경기장 행사일정 변경 시 상시 업데이트 ㅇ 스타디움 투어 관람 중단 시 공지사항 게시 ㅇ 주차혼잡 예정 시 홈페이지 내 팝업창 게시
29 | 서울월드컵경기장운영처 | 체육시설(월드컵경기장) | 서비스결과 | 체육시설을 더욱 다양한 활동으로 시민들에게 개방하겠습니다. | 시민참여프로그램 활성화 | 운영실적 |  | ㅇ상반기 체육시설 일반시민 이용실적 3,098회 | ㅇ 주경기장 시민대관 0회 ㅇ 보조경기장 시민대관 58회 ㅇ 풋살구장 시민대관 3,040회
30 | 서울월드컵경기장운영처 | 체육시설(월드컵경기장) | 서비스결과 | 체육시설 대관운영에 공정을 기하겠습니다. | 대관심사위원회 개최 및 신속한 피드백 | 대관심사위원회 개최 및 기간내 피드백 | 7일이내 결과 피드백 | ㅇ 각 대관심사 이후 7일 내 결과 피드백 | ㅇ 2019년 1차 정기 대관심사위원회 (1일 소요) - 대관심사위원회 개최 (2.26) - 대관심사 결과 통보 (2.28)
31 | 서울월드컵경기장운영처 | 체육시설(장충체육관) | 서비스환경 | 시민들이 쾌적하게 이용할 수 있는 체육시설을 만들겠습니다. | 화장실 관리상태 점검 | 청소실적 | 2회/일 | 1일 2회 화장실 점검 | ㅇ 점검 체크리스트를 통한 화장실(15개소) 관리 - 미화직원 화장실 청소후 점검 체크리스트 작성 - 관리자 1일 2회(오전,오후) 점검 및 확인
32 | 서울월드컵경기장운영처 | 체육시설(장충체육관) | 서비스과정 | 시민에게 친절한 서비스를 제공하겠습니다. | 직원 CS교육 실시 | 교육실적 | 1회/월 | 월별 1회 CS교육 | ㅇ 월별 CS데이마다 CS 교육 실시 - 1월 : 사업장 접점분류 및 이용시민 분석 후 교육 - 2월 : 2017년 VOC 분석결과 공유 및 개선교육 - 3월 : 시민서비스헌장 개정내용 확인 및 실천교육 - 4월 : 전화응대태도 교육 - 5월 : 민원처리기한 준수 및 적정처리 교육 - 6월 : 찾아가는 CS교육 후 조치사항 점검 및 교육
33 | 서울월드컵경기장운영처 | 체육시설(장충체육관) | 서비스과정 | 시민의 문의사항에 신속·정확하게 응대할 수 있도록 최선을 다하겠습니다. | 홈페이지 내 정보제공 | 제공실적 | 행사일정 등 게시 실적 | 주요정보 상시 업데이트 | ㅇ 장충 주체육관 대관 행사 일정 게시 및 변경 사항 발생시 상시 업데이트
34 | 서울월드컵경기장운영처 | 체육시설(장충체육관) | 서비스결과 | 체육시설을 더욱 다양한 활동으로 시민들에게 개방하겠습니다. | 시민참여프로그램 활성화 | 운영실적 |  | 상반기 시민참여프로그램 운영 실적 | ㅇ 주체육관 시민대관 57회(158,515명) ㅇ 보조체육관 시민대관 146회(10,762명) ㅇ 다목적실 시민대관 60회(5,878명)
35 | 서울월드컵경기장운영처 | 체육시설(장충체육관) | 서비스결과 | 체육시설 대관운영에 공정을 기하겠습니다. | 대관심사위원회 개최 및 신속한 피드백 | 대관심사위원회 개최 및 기간내 피드백 | 7일이내 결과 피드백 | 심사후 7일내 결과 피드백 | ㅇ 2019년 1차 정기대관심사위원회 개최 - 개최일시 : 2019. 2. 26(화) - 피 드 백 : 2019. 3. 4(월) ㅇ 2019년 2차 정기대관심사위원회 개최 - 개최일시 : 2019. 6. 21(금) - 피 드 백 : 2019. 6. 27(목)
36 | 돔경기장운영처 | 체육시설(고척스카이돔) | 서비스환경 | 시민들이 쾌적하게 이용할 수 있는 체육시설을 만들겠습니다. | 화장실 관리상태 점검 | 청소실적 | 2회/일 | ㅇ 화장실 일일 점검표 체크 - 일 3회, 주 21회, 월 60회 이상 점검 | ㅇ 조명, 화장지 비치상태, 악취여부 등 총 7개 항목 점검
37 | 돔경기장운영처 | 체육시설(고척스카이돔) | 서비스과정 | 시민에게 친절한 서비스를 제공하겠습니다. | 직원 CS교육 실시 | 교육실적 | 1회/월 | ㅇ 매월 전 직원 대상 CS교육 진행 - 2019년 상반기 총 6회 진행 | ㅇ 월 1회 처장 주재하에 진행 - 시민접점 서비스직(미화, 보안, 주차 등) 대 시민 서비스 코칭 방법 전수 - 행사 진행시 지속적인 계도 활동 및 보안점검으로 시민 만족도 제고 - 2019 상반기 시민모니터링 결과 '미흡'부분 개선 노력, '우수'부분 유지 및 담당직원 격려
38 | 돔경기장운영처 | 체육시설(고척스카이돔) | 서비스과정 | 시민의 문의사항에 신속·정확하게 응대할 수 있도록 최선을 다하겠습니다. | 홈페이지 내 정보제공 | 제공실적 | 행사일정 등 게시 실적 | ㅇ 홈페이지 내 캘린더 업데이트 - 2019년 상반기 문화 행사 및 프로야구 행사 일정 반영 | ㅇ 기존 행사 일정 외, 변경되거나 신규 추가된 행사 일정을 신속하게 업데이트함
39 | 돔경기장운영처 | 체육시설(고척스카이돔) | 서비스결과 | 체육시설을 더욱 다양한 활동으로 시민들에게 개방하겠습니다. | 시민참여프로그램 활성화 | 운영실적 |  | ㅇ 상설유료투어 실적 - 12일, 14회 진행(2019년 상반기 실적) - 총 261명 참여(성인 102명, 아동97명, 경로자 및 기타 62명) | ㅇ 고척스카이돔 그라운드 및 지하불펜 체험 - 투어동선 : 전면광장(기념촬영/시작) -> 다이아몬드 클럽(고척돔 홍보 동영상 시청) -> 다이아몬드석(체험) -> 덕아웃(원정) -> 지하불펜(타격 및 투수 체험) -> 락커룸(원정) -> 스카이박스 16번(체험) -> 방송중계실 -> 기자실 -> 전면광장(종료)
40 | 돔경기장운영처 | 체육시설(고척스카이돔) | 서비스결과 | 체육시설 대관운영에 공정을 기하겠습니다. | 대관심사위원회 개최 및 신속한 피드백 | 대관심사위원회 개최 및 기간내 피드백 | 7일이내 결과 피드백 | ㅇ 2019년 장기 사전심사 및 1차 단기 정기대관 심사진행 - 2월 26일 심사진행(내부위원 1명, 외부위원 6명) - 심사결과 피드백 완료 ㅇ 2019년 2차 단기 정기대관 심사진행 - 6월 24일 심사진행(내부위원 1명, 외부위원 5명) - 심사결과 피드백 완료 | ㅇ 2019년 장기 사전심사 및 1차 단기 정기대관 심사 - 문화행사 등 접수 17건에 대한 심사 - 승인(확정) : 6건, 승인(조건부) : 2건, 불허 : 9건 - 신청내용이 돔구장 사용에 부적합시 제외 - 대관심사 결과보고(2019.2.28) 후 당일 심사결과 피드백 완료 - 전화, 문자 등의 유선으로 신속하게 승인 및 불허 알림 ㅇ 2019년 2차 단기 정기대관 심사 - 문화행사 등 접수 17건에 대한 심사 - 승인(확정) : 7건, 승인(조건부) : 1건, 불허 : 9건 - 신청내용이 돔구장 사용에 부적합시 제외 - 대관심사 결과보고(2019.6.25) 후 당일 심사결과 피드백 완료 - 전화, 문자 등의 유선으로 신속하게 승인 및 불허 알림
41 | 서울어린이대공원 | 서울어린이대공원 | 서비스환경 | 서울어린이대공원을 이용하는 시민들에게 내 집처럼 쾌적한 환경을 제공하겠습니다 | 화장실 관리상태 점검 | 청소실적 | 2회/일 | ㅇ매일 화장실 2회이상 청소 * 청소점검표 첨부 | ㅇ 공원 내 화장실을 매일 2회 이상 청소 및 점검함
42 | 서울어린이대공원 | 서울어린이대공원 | 서비스환경 | 서울어린이대공원을 안전하게 관리하겠습니다. | 안전관리 교육실시 | 교육실적 | 1회/월 | ㅇ전직원 월별 안전점검 내용을 테마로 안전관리 및 유의사항 안내 - 하반기 실적 : 총 6회 / 6개월 | ㅇ1월 안전점검 테마 - 설명절대비 겨울철 재난취약요소 점검 - 연휴기간 안전사고 예방을 위한 캠페인 전개 ㅇ2월 안전점검테마 - 217안전지킴의날 - 해빙기 취약시설 점검 ㅇ3월 안전점검 테마 - 해빙기 안전점검 ㅇ4월 안전점검 테마 - 봄 행락철 안전점검 - 승강기 에스칼레이터 점검 ㅇ5월 인전점검 테마 - 어린이날 대비 안전점검 - 행락철 자동차 안전 홍보 ㅇ6월 안전점검 테마 - 풍수해 대비 안전점검 - 풍수해 대비 행동요령 홍보
43 | 서울어린이대공원 | 서울어린이대공원 | 서비스과정 | 어린이대공원을 이용하는 시민에게 친절한 서비스를 제공하겠습니다. | 직원 CS교육 실시 | 교육실적 | 1회/월 | ㅇ청렴교육시, 직원cs교육도 동시 에 시행 ㅇ상반기 실적 : 총 6회/ 6개월 | ㅇ방문객, 전화민원 응대요령 및 시민접점지역 서비스 교육 ㅇ시민점점 찾아가는 맞춤형 cs현장교육 지적사항에 대한 공유 및 개선 방안 토의
44 | 서울어린이대공원 | 서울어린이대공원 | 서비스결과 | 다양한 체험프로그램을 지속적으로 개발, 운영하여 방문시민들에게 즐거움을 제공하겠습니다. | 체험프로그램 운영 관리 | 운영실적 | 프로그램 등 미확정 | ㅇ 21개 프로그램 운영, 253회 활동 8,936명 참여 | ㅇ팀별 다양한 체험프로그램 지속 운영 - 운영팀 놀이프로그램 운영 (2개/20회/4,411명) - 시설팀 생태프로그램 운영 (10개/92회/1,588명) - 동물복지팀 동물학교 운영 (9개/141회/2,937명)
45 | 서울어린이대공원 | 서울어린이대공원 | 서비스결과 | 어린이대공원 내 대관시설의 이용방법을 상세히 안내하고 대관일정을 업데이트하여 편리하게 이용하실 수 있도록 하겠습니다. | 대관시설 운영 | 대관심사위원회 개최 및 기간내 피드백 | 7일이내 결과 피드백 | ㅇ 외부단체 시설대관 21건 | ㅇ행사계획서 접수 및 심사 후 7일내 피드백 (3월 : 2회 / 4월 : 6회 / 5월 : 10회 / 6월 : 3회)
46 | 청계천관리처 | 청계천 | 서비스환경 | 청계천을 이용하는 시민들에게 쾌적한 환경을 제공하겠습니다. | 시민과 함께하는 자원봉사 운영 | 운영실적 | 일석삼조, 청계아띠 등 | ㅇ 일석삼조(6월 기준 5회 운영) ㅇ 청계아띠를 통한 청계천환경가꾸기 추진 | ㅇ일석삼조(시민참여 봉사활동) - 대 상 : 공단 직원 및 시민 - 참여인원 : 총 681명 - 내 용 : 쓰레기 줍기, 쓰레기 투척금지 및 계도 등 ㅇ청계천 봄맞이 환경 가꾸기 - 일시 : 2019.4.11 - 참여인원 : 14개 기관 106명 - 행사내용 : 쌈지정원 조성, 하상청소, 환경정비 등 ㅇ청계아띠 협업기관과의 청계천 상시 봉사활동 추진(36회/742명 참여)
47 | 청계천관리처 | 청계천 | 서비스환경 | 청계천을 편리하게 이용할 수 있도록 편의성을 개선하겠습니다. | 하류부 보안등 추가설치 | 보안등 설치 실적 |  | ㅇ 하류부 보안등 설치(완료) | ㅇ청계천 하류부 보안등 9본 설치 - 공사기간 : 2019.5월~6월 - 설치위치 : 생태학교, 용답역 맞은편 - 공사내용 : 보안등주 신설, 조도 15[lx] 이상 확보
48 | 청계천관리처 | 청계천 | 서비스과정 | 시민의 문의사항에 대해서는 신속하고 친절하게 답변하겠습니다. | 민원응대교육 실시 | 교육 실적 | 1회/월 | ㅇ 월 1회 CS, 청렴 등 직원 대상 교육 실시 | ㅇ월 1회 교육을 통한 직원 서비스마인드 함양 - 교육일시 : 상반기 6회(월 1회) - 교육내용 : 민원응대, 청렴 등 정기교육
49 | 청계천관리처 | 청계천 | 서비스과정 | 시민의 문의사항에 대해서는 신속하고 친절하게 답변하겠습니다. | 청계천 시설사용(일정 및 사용료) 안내 | 홈페이지 게시실적 |  | ㅇ 홈페이지 총 42건(상반기 기준) 게시 완료 | ㅇ대관(청계광장 등) 사용 승인시, 홈페이지 '행사일정' 메뉴에 관련사항 수시 게시 - 게시내용 (1월) 함안곶감행사 등 4건 (2월) 3.1운동 100주년 기념행사 1건 (3월) 세계 물의 날 캠페인 등 7건 (4월) 타이페스티벌 등 7건 (5월) 청계천 봄나들이 버스킹 등 12건 (6월) 아프리카데이 등 11건 * 변경사항 발생시 수시 공지하여 정보전달
50 | 청계천관리처 | 청계천 | 서비스결과 | 시민이 청계천에서 다양한 경험을 할 수 있도록 볼거리, 즐길거리를 확대하겠습니다. | 시민참여행사 개최 | 운영실적 | 수상패션쇼, 청혼의벽 등 | ㅇ 수상패션쇼(2회) ㅇ 청계천 청년 일러스트 공모전(1회) ㅇ 판잣집테마존 추억체험행사(1회) ㅇ거리아티스트 공연(2회) | ㅇ수상패션쇼 (5월) 산학협력 패션쇼 - 협업기관 : 서울문화예술대 - 방문인원 : 약 1,000명 (6월) 서울365패션쇼 - 협업기관 : 市경제정책실 거점성장추진단 - 방문인원 : 약 1,200명 ㅇ청계천 청년 일러스트 공모전 - 공모기간 : 2019.4.29~5.31 - 공모주제 : 청계천의 사계(봄,여름,가을,겨울 사계절의 청계천) - 공모결과 : 154개 작품 접수 → 13개 작품 선정(대상~동상) - 수상작품 광교갤러리 전시(6~7월), 홍보기념품 제작에 활용 ㅇ판잣집테마존 추억 체험행사 - 행사일시 : 2019.6.14~6.15 - 행사내용 : 전시 및 체험마당 운영 - 방문인원 : 총 835명 ㅇ거리아티스트 공연 -(4월) 공개오디션 개최 -(5월) 거리아티스트 특별공연 개최
51 | 도로관리처 | 자동차전용도로(관리) | 서비스환경 | 자동차전용도로를 이용하는 시민들에게 쾌적한 도로환경을 제공하겠습니다. | 도로시설물 세척 | 세척실적 | 상,하반기 연 2회 이상 실시 | 상반기 세척 1회 실시완료 (`19.03.15~4.26) | ㅇ시설물 세척 상반기 1회 실시((`19.03.15~4.26) - 터널(4개소) 지하차도(30개소) 세척: 147,619m² - 부속시설물 1회 세척: 2642m² - 방음벽 1회 세척: 54,980m² → 매연,먼지 등으로 오염된 각종 시설물에 대한 세척,도색, 배수로 준설을 통해 쾌적한 도로환경 조성 ※ 도로관리처-4262호(2019.05.07)
52 | 도로관리처 | 자동차전용도로(관리) | 서비스환경 | 자동차전용로도를 이용하는 시민들에게 편안한 주행환경을 제공하겠습니다. | 도로포장 관리상태 점검(포트홀 복구) | 복구실적 | 월별 포트홀 복구 실적 현황 제출 | 2019년 상반기 6시간 포트홀 복구 총 821개 | ㅇ6시간 포트홀 복구 (2015 ~ ) - 기존 : 先보고, 後보수(24시간 소요) - 현재 : 先보수 後보고(6시간 소요) → 신속한 포트홀 복구 조치로 인한 민원 저감 및 도로환경 개선 노력 ㅇ6시간 포트홀 복구 실적(상반기 총 821개) - 1월(해당건수 없음), 2월(17개), 3월(101개), 4월(206개), 5월(210개),6월(287개)
53 | 도로관리처 | 자동차전용도로(관리) | 서비스과정 | 자동차전용도로를 이용하는 시민들의 불편사항을 신속하게 처리하여 원활한 도로기능을 제공하겠습니다. | 상황실 및 도로순찰대 운영 | 민원처리 실적 |  | 2019년 상반기 민원처리 실적 총 1,629건 | ㅇ 민원(VOC, 서울시응답소) 처리실적(총1,629건) - 1월(153건), 2월(230건), 3월(254건), 4월(263건), 5월(233건), 6월(496건) → 처리기한 준수 및 신속한 답변, 현장조치 실시 노력 ※ 1~6월 응답소 실적제출 공문 참조
54 | 도로관리처 | 자동차전용도로(관리) | 서비스 결과 | 자동차전용도로 관리, 운영상 투명성과 공정성을 강화하겠습니다. | 공법 및 자재 선정 절차 개선 | 관리실적 | 공법 및 자재 선정 심위 위원회 개최마다 시민참여 및 감시 | 2019년도 자동차전용도로 교면포장(방수) 공법 및 자재선정 위원회 개최(2019.2.25) | ㅇ 자동차전용도로 교면포장(방수) 공법 및 자재선정 위원회 개최 - 개최일 : 2019.2.25(화) 14:00 (공단 19층 회의실) - 참석자 : 9명 (내부위원 3명, 외부위원 5명, 시민옴브즈만 1명) - 심의안건 : 1) 교면포장(방수)공법선정 및 발주방법 2) 아스팔트콘크리트 자재 선정 3) 초속경콘크리트 공법선정 및 발주방법 ㅇ 감사실 협조 : 시민옴브즈만 참여 → 시민 감시를 통한 투명성, 공정성 강화 ㅇ 자재선정 위원회 심의결과를 자동차전용도로 교면포장 (방수) 공사에 적용 ※ 도로관리처-1774호(2019.03.04)
55 | 도로관리처 | 자동차전용도로(관리) | 서비스 결과 | 자동차전용도로를 이용하는 시민의 지속적인 만족도 향상을 위해 최선을 다해겠습니다. | 시민응대 교육실시 | 교육실적 | 1회/월 | CS교육 월 1회 실시 (총6회) | ㅇ 주요 교육내용 - 1월 : 민원 전화응대시 친절도 향상 교육 - 2월 : 서비스 제공시 문제점 보완 및 소비자 만족 향상 교육 - 3월 : 협력업체에 대한 친절도 향상 교육 - 4월 : 신속한 서비스 제공 및 개선으로 시민만족향상 - 5월 : VOC 처리기한 준수 및 민원사항에 대한 개선 강조교육 - 6월 : VOC 처리절차 및 유의사항 교육 → 대시민 서비스 향상을 위한 직원교육 실시 ※ 1~6월 CS교육 결과보고 내부결재 참조
56 | 도로시설처 | 자동차전용도로(도로시설물) | 서비스환경 | 자동차전용도로를 이용하는 시민들에게 안전한 주행환경을 제공하겠습니다. | 안전점검 및 정밀안전진단 실시 | 점검 및 진단실적 | 도로시설물 총 146개 정기점검, 59개소에 대하여 정밀점검 및 진단 실시(1회/연) | 정기점검, 정밀점검 및 진단 실시 | 146개소 상반기 정기점검 완료 59개소 정밀점검 및 진단 실시중
57 | 도로시설처 | 자동차전용도로(도로시설물) | 서비스환경 | 자동차전용도로를 이용하는 시민들에게 쾌적한 도로환경을 제공하겠습니다. | 터널 및 지하차도의 조명등 시설물 | 세척 실적 | 터널 4개소, 지하차도 35개소(2회/연) | 지하차도 및 터널 조명등 시설물 세척 실시 | 봄맞이 환경정비 실시를 통해 16,900등 세척실시 : ▶터널 : 강남(3,268등) + 강북(8,902등) = 총12,170등 ▶지하차도 : 강남(3,286등) + 강북(1444등) = 총4,730등 ※ 관련근거 : 도로시설처-6259(2019.5.13.)호
58 | 도로시설처 | 자동차전용도로(도로시설물) | 서비스과정 | 도로 이용 불편사항은 신속히 시정하겠습니다. | 사고주에 대하여 3시간 이내 철거 및 10일 이내 복구 | 정비·복구 실적 | 3시간 이내 철거 및 10일 이내 복구 | 사고주 복구 완료 | 사고주 복구실적 - 강남 연간단가 : 15주/ - 강북 연간단가 : 16주
59 | 도로시설처 | 자동차전용도로(도로시설물) | 서비스결과 | 도로시설물 관리상의 적절하고 효율적인 예산집행으로 신뢰성을 제고하겠습니다. | 도로시설물 공사 단계별 설계검토시스템 운영 | 설계검토 실적 | 공사 및 용역에 대해 100% 검토실시 | 공사 및 용역에 대해 100% 설계검토 실시 완료 | 설계검토(실시/전체:100%) ▶공사 : 13건/13건 ▶용역 하반기 시행예정
60 | 도로시설처 | 자동차전용도로(도로시설물) | 서비스결과 | 자동차전용도로를 이용하는 시민의 지속적인 만족도 향상을 위해 최선을 다하겠습니다. | 친환경적 공사 현장 관리로 시민 불편 최소화 | 친환경 공법적용 공사건수 |  | 도로시설물 공사시 친환경공법 적용 | 시기 미도래로 인해 하반기 시행계획서 작성 및 공사시행 예정
61 | 도로환경처 | 자동차전용도로(환경) | 서비스환경 | 사계절이 살아있는 아름다운 녹지대 경관을 조성하겠습니다. | 연중 녹지관리(풀깍기, 병충해 방제 등)실시 | 녹지관리실적 | 녹지대 167만㎡ 3회/연 | ㅇ 관목전정 : 61,398㎡ ㅇ 풀깎기 : 1,321,828㎡ ㅇ 저촉전지 : 306주 등 | ㅇ안전하고 쾌적한 도로환경을 위한 풀깎기, 수목전정, 병충해 방제 등 실시 - 녹지관리공사 6개권역 상반기 작업물량
62 | 도로환경처 | 자동차전용도로(환경) | 서비스환경 | 자동차전용도로를 이용하는 시민들에게 안전한 도로환경을 제공하겠습니다. | 교통시설물의 시야저해 위험수목 정비 | 정비실적 |  | ㅇ 위험수목 정비 453주 | ㅇ시야저해 및 전도위험 있는 위험수목 정비 - 위험수목제거 178주, 전지 275주, 수목식재 20주
63 | 도로환경처 | 자동차전용도로(환경) | 서비스환경 | 자동차전용도로를 이용하는 시민들에게 안전한 도로환경을 제공하겠습니다. | 미덮개차량 단속실적 | 단속실적 |  | ㅇ 단속건수 - 상반기 : 182건 ㅇ 단속횟수 - 상반기 : 14회 | ㅇ 상반기 - 계도 : 8건, 단속 : 32건, 고발 : 140건 - 합동단속 4회, 자체단속 10회
64 | 도로환경처 | 자동차전용도로(환경) | 서비스과정 | 시민의 민원사항에 대해 신속하고 정확한 안내를 제공하겠습니다. | 낙하물 신고시 현장확인후 처리 | 낙하물처리 실적 |  | ㅇ 민원처리현황 - 550건(상반기) | ㅇ 파지 : 53건, 낙하물 : 550건, 사고잔재물 : 312건, 동물사체 : 281건 기타 269건 ㅇ 응답소 민원과 연계한 신속한 민원 처리
65 | 도로환경처 | 자동차전용도로(환경) | 서비스결과 | 자동차전용도로 녹지공간 조성을 위해 노력하겠습니다. | 도로변 유휴공지 경관개선 | 개선 실적 | 8개소 이상 | ㅇ꽃길조성 6개소(상반기) | ㅇ 특색있는 도로경관을 위한 유휴지 꽃길조성 - 올림픽대로 등 6개소 - 사계장미, 베고니아, 메리골드 등
66 | 교통정보처 | 교통정보 | 서비스환경 | 교통관리센터 및 현장 교통정보시스템에 대한 예방점검을 철저히 하여 장애를 예방하고 교통정보 이용시민의 편익 증진을 위해 노력하겠습니다. | 월간, 분기별 시설점검 및 특별점검 | 점검실적 | 연 18회 | ㅇ 정기점검 6회(1~6월) ㅇ 안전점검 6회(1~6월) ㅇ설날대비 점검 1회 ㅇ 해빙기안전점검 2회 ㅇ 우기대비 점검 2회 | ㅇ 교통관리시스템 시설물 점검 - VMS, CCTV 등 시스템 점검 및 안전점검 - 무인통신중계소 소방설비 점검 및 UPS점검 - 시설물 구조체 침하 여부 등 점검 - 노출 배관 고정 상태 점검 - 분전반 차단기 동작상태 및 접지상태점검 등
67 | 교통정보처 | 교통정보 | 서비스환경 | 교통정보 제공시설을 이용하는 시민들에게 쾌적한 교통정보 이용환경을 제공하겠습니다. | 도로전광표지 주기적 표출점검 및 LED 표출면 세척 | 점검실적 | 표출점검(주2회이상) 세척(연1회이상) | ㅇ표출점검 : 약 주 4.4회 ㅇ 세척 : 1회 완료 | ㅇ각 조별(7개조) 장애조치 및 표출점검 병행 시행 ㅇ도로전광표지 표출장애 적기 적출로 이용시민의 불편을 최소화하고 교통정보 제공에 만전을 기하고자 주기적인 표출 점검 시행 ㅇ세척작업 : 2018. 1월~ 7월(상반기) - 대상 : 도로전광표지 220개소(완료) ㅇ도로로전광표지 시인성 개선을 위하여 LED 세척작업을 시행
68 | 교통정보처 | 교통정보 | 서비스과정 | 자동차전용도로 소통상황 등에 대한 시민의 문의사항에 대해 신속하고 수월한 안내를 제공하기위해 최선을 다하겠습니다. | 24시간 교통상황실 운영(소통상황 문의) | VOC실적 | - | ㅇ VOC : 16건 ㅇ 문의전화 : 713건 | ㅇ 시민의 문의사항에 대해 신속, 정확한 안내를 위해 운영자 교육을 실시함
69 | 교통정보처 | 교통정보 | 서비스결과 | 교통정보시스템에 대한 시민의 이해증진 및 안전한 교통문화 정착을 위하여 견학프로그램을 개발하여 시민의 알권리를 충족시켜 드리겠습니다. | 서울도시고속도로 교통관리시스템 견학실 운영 | 견학실적 | - | ㅇ 견학건수 : 15건 | o 견학인원 : 403명 - 내국인 : 182명, 외국인 : 221명 - 공공기관 : 270명, 일반 : 45명, 학교 : 88명 o 안전한 교통문화 정착을 위한 프로그램 시행 - 견학프로그램에 교통안전교육 시행
70 | 교통정보처 | 교통정보 | 서비스결과 | 수집‧제공 교통정보의 신뢰성을 강화하기 위하여 노력하겠습니다. | 수집장비에 대한 성능평가 실시 (수집정보 정확도 90% 이상) | 성능평가실적 | 매년 100개소 이상 | ㅇ 성능평가 실시 : 182개소 | ㅇ 평가개요 - 기간 : 2019. 3월~7월 - 내용 : 교통정보수집 장비인 차량검지기 성능평가 ※ 기준 : 평가등급 상급이상(교통량 및 속도 90% 이상) ㅇ 평가결과 - 평가대상 182개소 중 173개소 합격(합격률 95.1%) ※ 불합격 9개소 성능개선 후 100% 합격(2019.10 예정)
71 | 공사감독1처 | 도심지공사감독 | 서비스환경 | 공사를 진행하면서 시민들에게 피해가 발생하지 않도록 철저한 안전관리를 하겠습니다. | 안전감독관 운영 | 운영실적 |  | ○ 특별점검반 운영 · 현장점검 : 35회 | ㅇ 추진내용 - 공사장 안전관리 수준을 향상시킴으로써 대시민서비스를 향상시키고자 도심지 공사의 안전점검 및 기술지도를 실시 ㅇ 추진실적(1~6월) - 점검실적 : 총 35회 ㅇ 주요 서비스향상 노력 - 보행자 우선도로 조성 및 보행전용도로 확대운영 등 시민접점현장 중점관리 - 재난취약시기(동절기, 해빙기, 우기 등) 대시민 피해예방을 위한 점검 및 기술지원 실시
72 | 공사감독1처 | 도심지공사감독 | 서비스결과 | 4不(부실공사,부조리,시민불편,안전사고) 제로화로 시민들에게 신뢰받는 공사감독이 되겠습니다 | 공사감독이력시스템 운영 | 운영실적 |  | ○ 감독 이력 확인(471회) ○ 현장대리인 적정 배치 여부 확인 (원도급 205회/하도급 50회) ○ 설계변경 심의 활용(29회) | ㅇ 추진내용 - 원도급사에서 하도급 분야까지 확대 시행 · 구축된 공사감독 이력관리시스템을 통해 4不제로화 실현 ㅇ 추진실적(1~6월) - 감독 이력 확인 : 471회 - 현장대리인 적정 배치여부 확인 (원도급 205회 / 하도급 50회) - 설계변경 심의 활용 : 29회 ㅇ 주요 서비스향상 노력 - 감독 중복지정 배제를 통한 부조리 개연성 차단 - 설계변경(기술)심의위원 선정시 유경험자 위주로 배치 → 전문성 강화
73 | 공사감독2처 | 도심지공사감독 | 서비스환경 | 철저한 현장관리와 예산낭비를 방지하여 시민 만족도를 충족시켜 드리겠습니다. | 설계변경 자체심의 운영 | 예산절감실적 |  | 설계변경 자체심의 12건 운영 | 12건 설계변경 심의결과 : 32,350천원 예산절감
74 | 공사감독3처 | 도심지공사감독 | 서비스과정 | 시민접점 공사장 안전,위해요소를 사전에 제거토록 하겠습니다. | 시민중심 서비스 관련 현장점검 실시 | 점검실적 |  | 해당없음(2018년 지표 만료)
75 | 공사감독3처 | 도심지공사감독 | 서비스결과 | 시민이 요구하는 기대와 실제 수준과의 차이가 없도록 감독업무를 수행하겠습니다. | 기술봉사실적 | 시행실적 |  | 기술봉사 2회 시행완료 | ㅇ 개요 - 대상:주거환경 취약지역(계층) 및 복지기관 - 방법:전문인력(조경,전기) 기술봉사 - 목표:반기별 각1회(조경,전기) 시행 - 내용: 녹지대환경정비 및 전기설비 개선·점검 ㅇ추진내용(상반기) - 1회:4.12(금)전기분야봉사(노원구 상계3,4동) - 2회:4.26(금)조경분야봉사(시립관악노인종합복지관)
76 | 상수도지원처 | 수도계량기 검침 및 교체 | 서비스환경 | 수돗물 사용과 요금납부에 불편함이 없도록 쾌적한 수도 이용을 보장하겠습니다 | 통합상황실 운영 및 동파 계량기 처리실적 | 운영실적 |  | 동파수도계량기교체('19.1.1~4.30) - 3,031건 ※ 상황실 미운영 : 영하10℃미도달 | ㅇ 단계별 근무체계 유지 - 기온에 따라 4단계로 근무(주의, 관심, 경계, 심각) - 동파 다량발생시 전직원 비상근무 ㅇ 동파로 인한 시민불편 최소화 - 당일접수, 당일 복구 - 동파복구차량 증차 : 사업소별 2대 → 4대
77 | 상수도지원처 | 수도계량기 검침 및 교체 | 서비스환경 | 계량기 검침·교체 근로자와 계량기 교체 작업의 안전 보장에 최선을 다하겠습니다. | 상황별 행동매뉴얼 제작 | 제작실적 |  | - 신입 사원 교육용 영상 매뉴얼 검침, 교체 각 3편씩 제작 | - 검침·교체 시 안전을 위한 행동지침, 시민 불편 최소화를 위한 주의사항 등의 내용 포함 - 추후 신입사원 입사시 교육자료로 활용
78 | 상수도지원처 | 수도계량기 검침 및 교체 | 서비스환경 | 계량기 검침·교체 근로자와 계량기 교체 작업의 안전 보장에 최선을 다하겠습니다. | 계량기 보호와 시민의 안전을 위해 계량기에 물건 등 적치 금지 스티커 및 비규격 계량기 표시 스티커 부착 | 부착실적 |  | 매월현장점검 및 경고스티커 부착 - 6개조 현장점검 실시(관리소4, 본사2) 중량물 취급주의스티커: 142부착완료 | ㅇ 고중량 철판뚜껑에 부상주의 경고 스티커 부착 - 중량여건에 따른 취급주의 스티커 부착(경-노랑, 중-빨강) - 검침 및 교체업무에 따른 철판 개폐시 사전 위험 경고
79 | 상수도지원처 | 수도계량기 검침 및 교체 | 서비스과정 | 시민의 불편사항에 대해 신속하고 정확한 안내로 민원에 대응하겠습니다. | 민원응대 및 친절교육 실시 | 교육실적 | 월 1회이상 전직원 교육 | - 민원 응대 교육 6회 ※ 관리소장 주관교육 - 전문 강사 초빙 CS교육 2회 | - 주요 민원 사례를 선발해 응대방법 교육
80 | 상수도지원처 | 수도계량기 검침 및 교체 | 서비스결과 | 계량기 기준 연수 경과시 일괄 교체하여 공정하고 안전한 수도계량기 교체를 하도록 노력하겠습니다. | 기준연수 도과한 계량기 교체 (소형 계량기(8년), 대형 계량기(6년)의 검정 유효기간 준수 ) | 교체실적(교체율) | 100% 목표 | - 교체목표 254,318중 131,482 교체(51.7%) ☞ 6.30기준 정상 추진중 | - 사업소별 교체목표에 따른 인사교류 시행 - 목표달성을 위한 성과 인센티브 계획 수립 완료 - 월별 목표관리를 위한 월별누계 현황판 제작
81 | 주차시설운영처 | 공영주차장 | 서비스환경 | 시민에게 쾌적한 환경을 제공하겠습니다. | 시설 주차장 화장실 등 청소실적 | 청소실적 | 일 2회 이상 청소 | ㅇ 일 2회 이상 청소 실시 | ㅇ현장 관리소별 월 근무계획에 따라 화장실 청소 및 환경정비 실시 ㅇ개선 노력 : 화단 청소, 화장실 및 배수로 청소 등 (복정, 사당, 천호 등)
82 | 주차시설운영처 | 공영주차장 | 서비스환경 | 시민들이 공영주차장을 안전하게 이용하실 수 있게 관리하겠습니다 | 시설물 자체점검 | 점검실적 | 수시/연 | ㅇ 월 1회 '안전점검의 날' 및 수시 점검 실시 | ㅇ매월 관리소별 점검실시 후, 지적사항 조치 - 한강진역 주차장 보행로 조성 - 구파발역 주차장 옥상데크 교체 - 피난유도등, 연기감지기 등 시설 점검 및 교체
83 | 주차시설운영처 | 공영주차장 | 서비스과정 | 시민의 불편사항을 항상 현장에서 해결하여 드리겠습니다. | 민원응대교육 실시 | 교육실적 | 월 1회이상 전직원 교육 | ㅇ 월 1회 실시 | ㅇ매월 청렴의 날 및 현장반장 회의 시, 현장 소장 주관으로 CS교육 실시 - 민원사례를 토대로 한 CS교육 - 근무복 착용, 명찰 패용, 복장단정, 정위치 근무 - 업무내용 숙지로 정확한 안내 등
84 | 주차시설운영처 | 공영주차장 | 서비스결과 | 교통약자를 배려하겠습니다. | 장애인 전용구획 및 여성구획 운영 | 운영실적 |  | ㅇ 법적 기준 준수하여 장애인 전용구획, 여성구획 운영 중 | ㅇ전체 구획수 중 조례상 비율대로 장애인과 여성구획 운영 중 - 장애인전용 주차구획 표지판 일제정비 실시
85 | 교통시설운영처 | 혼잡통행료 | 서비스환경 | 남산1·3호터널 혼잡통행료 요금소를 통행하는 시민들에게 편의성을 제공하겠습니다. | 7일이내 요금 납부안내 | 안내실적 |  | ㅇ 안내실적: 일평균 44건(1호: 30건, 3호: 14건) | ㅇ후납요금 납부안내 문자발송(일일) - 요금납부안내(계좌입금.납부기한 등)
86 | 교통시설운영처 | 혼잡통행료 | 서비스환경 | 남산 1.3호 터널 혼잡통행료 요금소를 깨끗하고 아름답게 유지하겠습니다 | 요금소 도장공사, 세척 분기별 환경정비 | 도장, 세척 실적 환경정비 실적 | 도장세척 :년1회 환경정비 :분기1회 | 세척, 환경정비 : 1회 (도장 : 하반기 예정) | ㅇ 세척 및 환경정비(상반기 완료) - 고압 물 세척작업 - 사무실 및 징수부스 바닥 왁스작업 - 화단 및 화분정비(봄꽃 식재작업 등) - 이외 자체정비(파손 및 노후 시선유도봉 교체 등) ※ 교통시설설-3812('19.4.2 : 봄맞이 환경정비)
87 | 교통시설운영처 | 혼잡통행료 | 서비스과정 | 친절한 안내와 정확한 혼잡통행료 징수로 시민들께 신뢰를 드리겠습니다 | 혼잡통행료 근무자 CS교육실시 혼잡통행료 징수원 모니터링 실시 | 교육실적 모니터링 실적 | cs교육 : 월1회 모니터링 : 년2회 | ㅇ CS교육 실적: 6회 ㅇ 모니터링 실적: 하반기(최종보고1회) | ㅇ CS 및 청렴 교육(매월) - 친절.신속.정확 공정한 업무처리 - 안내서비스 철저로 시민 만족도 제고 - 불만민원 응대요령 민원최소화 노력 ㅇ2019년 시민모니터링 실시 - 서비스평가표에 의한 외부기관 비노출 조사
88 | 교통시설운영처 | 혼잡통행료 | 서비스과정 | 시민 문의사항(이의제기)에 대하여 신속하게 답변하겠습니다 | voc, 홈페이지 민원 답변기간 준수 | 민원답변 준수율 |  | ㅇ 내부 voc : 9건 처리 완료 ㅇ 외부 voc(서울시 응답소) : 15건 처리 완료 | ㅇ 민원 유형에 따른 답변처리 완료 - 내부 voc - 외부 voc(응답소)
89 | 교통시설운영처 | 혼잡통행료 | 서비스결과 | 혼잡통행료 징수업무 자체점검을 통한 시민신뢰성을 강화하겠습니다 | 징수업무 자체점검 실시 | 점검 실적 | 년 1회 | ㅇ 상반기 징수실태점검 완료 | ㅇ 2019. 혼잡통행료 징수실태점검 ※ 교통시설설-8590('19.7.24 : 징수실태 점검결과)
90 | 교통시설운영처 | 혼잡통행료 | 서비스결과 | 혼잡통행료 과태료 부과시기를 단축하여 시내교통량 감소라는 공익성 실현에 기여하겠습니다 | 과태료 최초고지 기간 | 최초고지기간 단축실적 | 최초고지 2개월내 | ㅇ 과태료 고지기간 단축 - 현재 '19.4.30까지 고지 완료(19.6.24 발송) | ㅇ 과태료 고지기간 단축 기준 - 통행일 기준 최초고지(사전통지) 2개월내 ㅇ 과태료 고지기간 단축 노력 - 판독근무자 일일 할당 판독처리량 달성 - 탄력적인 시간 및 인력 활용을 통한 판독/검증시간 확보
91 | 공공자전거운영처 | 공공자전거 | 서비스환경 | 공공자전거를 이용하는 시민들에게 쾌적한 환경을 제공하겠습니다. | 직원 및 시민 봉사활동을 통한 자전거 및 거치대, 대여소 환경정비 | 봉사자 운영실적 |  | 가꿈이 참여인원 : 1,257명 | 자전거 세척, 작동점검, 환경정비 외
92 | 공공자전거운영처 | 공공자전거 | 서비스과정 | 많은 시민이 공공자전거를 이용할 수 있도록 접근성을 강화하겠습니다. | 자전거 및 거치대, 대여소 확충 | 보유실적 |  | * 자전거 25000대 * 대여소 1540개소 | * 자전거 5000대 추가도입
93 | 공공자전거운영처 | 공공자전거 | 서비스과정 | 공공자전거 따릉이를 이용하는 시민에게 친절한 서비스를 제공하겠습니다. | 지속적인 직원 CS교육 실시 | CS교육실적 | ＊전직원 연2회 | * 전직원 CS교육 실시 | * 참석대상 : 배송,안내,정비,관리 전분야 (총 270명 참석) * 교육내용 : 서비스정신, 매너, 자세, 청렴 등
94 | 공공자전거운영처 | 공공자전거 | 서비스결과 | 공공자전거의 지속적이고 안정적인 서비스 제공을 위해 노력하겠습니다. | 시스템안정화를 위한 대여시스템 월별 유지보수 점검 | 월1회 운영실적 | 월 1회 | * 월 1회 유지보수점검 | * 시스템 점검 정상 실시